| № п/п | Наименование контролирующего органа | Количество проверок | Количество выявленных нарушений | Дата наложения штрафа |  | Наименование, номер и копия документа |  |  | Сумма штрафа (руб.) |  | Меры, принятые для устранения нарушений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная жилищная инспекция Московской области | 1 | 1 | 16.01.2014 |  | постановление №1-07-20632-3-2013 от 16 января 2014 г |  |  | 5000 |  |  |  |  |
| 2 | Государственная жилищная инспекция Московской области | 1 | 4 | 24.01.2014 24.06.2014 |  | постановление №1-07-22117-3-2013 от 24 января 2014 г |  |  | 40000 10000 |  | Ремонт кровли |  |  |
| 3 | Государственная жилищная инспекция Московской области | 1 | 5 | 24.01.2014 24.06.2014 |  | постановление №1-07-22427-3-2013 от 24 января 2014 г |  |  | 40000 10000 |  | частичный рем кровли |  |  |
| 4 | Государственная жилищная инспекция Московской области | 1 | 1 | 27.02.2014 02.07.2014 |  | постановление №1-07-01231-13-2014 от 27 февраля 2014 г. |  |  | 5000 10000 |  |  |  |  |
| 5 | Государственная жилищная инспекция Московской области | 2 | 5 | 10.04.2014 08.10.2014 |  | постановление № СЗ-00040-13-2014/11 от 10 апреля 2014 |  |  | 40000 10000 |  | Выполнен ремонт вх. двери подъездов |  |  |
| 6 | Государственная жилищная инспекция Московской области | 2 | 3 | 10.04.2014 08.10.2014 |  | постановление № СЗ-00040-13-2014/12 от 10 апреля 2014 |  |  | 40000 10000 |  | Заделка трещин на фасаде дома |  |  |
| 7 | Государственная жилищная инспекция Московской области | 2 | 8 | 10.04.2014 08.10.2014 |  | постановление № СЗ-00040-13-2014/13 от 10 апреля 2014 |  |  | 40000 10000 |  |  |  |  |
| 8 | Государственная жилищная инспекция Московской области | 1 | 1 | 10.04.2014 08.10.2014 |  | постановление № СЗ-00040-13-2014/14 от 10 апреля 2014 |  |  | 20000 10000 |  | Имеется план по энергосбережению |  |  |
| 9 | Государственная жилищная инспекция Московской области | 2 | 5 | 10.04.2014 |  | постановление № СЗ-00040-13-2014/3 от 10 апреля 2014 |  |  | 4000 |  | Выполнен рем входной двери под. 3, устан. маячки на трещины. Убрали мусор |  |  |
| 10 | Государственная жилищная инспекция Московской области |  |  | 15.04.2014 |  | постановление № СЗ-00040-13-2014/4 от 10 апреля 2014 |  |  | 20000 |  | Саввино Вост д.7 Дом не ООО «ЖСР» |  |  |
| 11 | Государственная жилищная инспекция Московской области | 2 | 9 | 15.04.2014 08.10.2014 |  | постановление № СЗ-00040-13-2014/8 от 15 апреля 2014 |  |  | 5000 10000 |  | Выполнен рем. м/п швов |  |  |
| 12 | Государственная жилищная инспекция Московской области | 2 | 12 | 15.04.2014 08.10.2014 |  | постановление № СЗ-00040-13-2014/7 от 15 апреля 2014 |  |  | 5000 10000 |  |  |  |  |
| 13 | Государственная жилищная инспекция Московской области | 2 | 5 | 15.04.2014 08.10.2014 |  | постановление № СЗ-00040-13-2014/10 от 15 апреля 2014 |  |  | 5000 10000 |  |  |  |  |
| 14 | Государственная жилищная инспекция Московской области | 2 | 8 | 22.04.2014 |  | постановление № СЗ-00040-13-2014/2 от 10 апреля 2014 |  |  | 40000 |  | Выполнен рем. пола в тамбуре 3-го подъезда |  |  |
| 15 | Государственная жилищная инспекция Московской области |  |  | 29.04.2014 |  | постановление № СЗ-00040-13-2014/5 от 29 апреля 2014 |  |  | 5000 |  | покрашены газопроводы на фасаде дома |  |  |
| 16 | Государственная жилищная инспекция Московской области |  |  | 29.04.2014 |  | постановление № СЗ-00040-13-2014/6 от 29 апреля 2014 |  |  | 5000 |  |  |  |  |
| 17 | Государственная жилищная инспекция Московской области | 2 | 1 | 29.04.2014 08.10.2014 |  | постановление № СЗ-00040-13-2014/15 от 29 апреля 2014 |  |  | 5000 10000 |  |  |  |  |
| 18 | Государственная жилищная инспекция Московской области | 1 | 1 | 29.04.2014 |  | постановление № СЗ-00040-13-2014/6 от 29 апреля 2014 |  |  | 5000 |  | покрашены газопроводы на фасаде дома |  |  |
| 19 | Государственная жилищная инспекция Московской области | 2 | 3 | 06.05.2014 05.08.2014 |  | постановление №39ОГ-2577-07-13-2014 от 06 мая 2014 г. |  |  | 40000 10000 |  |  |  |  |
| 20 | Государственная жилищная инспекция Московской области | 2 | 9 | 26.08.2014 |  | постановление №39ОГ-17038-07-13-2014 от 26 августа 2014 г. |  |  | 40000 |  | Устранена течь в системе ХВС |  |  |
| 21 | Государственная жилищная инспекция Московской области |  |  | 08.10.2014 |  | постановление № СЗ-00040-13-2014/9 от 22 сентября 2014 г. |  |  | 10000 |  |  |  |  |